第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180010号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 妇科检查床 |
| 型号/规格 | YSF2005、YSF2005A、YSF2005B、YSF2005BA、YSF2005C、YSF2005CA。 |
| 产品描述 | 由背板、臀板、底座、辅助台面组成。产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于妇产科实施临床检查、诊断、手术及产妇分娩时用。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180011号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 检查床 |
| 型号/规格 | YSE01、YSE02、YSE03。 |
| 产品描述 | 由床面、立柱、底座组成，产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于诊断时支撑患者。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180012号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 普通手术台 |
| 型号/规格 | YSS3002、YSS3002A。 |
| 产品描述 | 普通手术台由台面、立柱、底座组成，其中台面分为头板、背板、臀板、腿板和腰桥组成。产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于外科手术时支撑患者。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180013号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 普通产床 |
| 型号/规格 | YSC2004、YSC2004A。 |
| 产品描述 | 由背板、臀板、立柱、底座、辅助台面组成。产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于妇产科实施临床检查、诊断、手术及产妇分娩时用。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180014号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 骨科手术台 |
| 型号/规格 | YSG01、YSG02 |
| 产品描述 | 由台面、立柱、底座（含脚轮）组成。产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于外科手术时支撑患者。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180015号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 担架车 |
| 型号/规格 | YSDJ03、YSDJ04、YSDJ05、YSDJ06。 |
| 产品描述 | 担架车由床面、支撑架、护栏、脚轮组成。产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于运送转移患者。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180016号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用平床 |
| 型号/规格 | BF122、BF123。 |
| 产品描述 | 由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定，床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于患者护理、疗养。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20180017号

| 备案人名称 | 江苏元升医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320682MA1PCWBM44 |
| 备案人注册地址 | 如皋市如城街道科技路168号 |
| 生产地址 | 如皋市如城街道科技路168号D座 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 手动病床 |
| 型号/规格 | B1、B1A、B1E、B1F、B1G、B2、B2B、B2F、B2G、B2H、B3、B3A、B3B、BGC、BGE。 |
| 产品描述 | 由支撑平台组成。产品为无源产品。 |
| 预期用途 | 用于患者护理、疗养。 |
| 备注 | — |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年3月20日 |
| 变更情况 | — |