第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20150001号

| 备案人名称 | 南通美康医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320611668955966W |
| 备案人注册地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 生产地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用护理垫 |
| 型号/规格 | 按产品功能及形状分为：A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K型； 按产品面料材质分为：涤棉、全棉、皮革。 |
| 产品描述 | 一次性使用病床或检查床上用的卫生护理用品。 |
| 预期用途 | 用于卧床病人预防褥疮。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年7月10日 |
| 变更情况 | 2018年7月10日，备案人注册地址、生产地址由“南通市港闸路17号”变更为“南通市港闸区天生路598号1幢”。 |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20150032号

| 备案人名称 | 南通美康医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320611668955966W |
| 备案人注册地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 生产地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用干式胶片 |
| 型号/规格 | 按尺寸大小分为：A3、A4、A5、B4、B5、8K、16K、Y-1、Y-2、Y-3、Y-4、Y-5；按基材材质分为：sj、zj。 |
| 产品描述 | 通常由在透明胶片片基的一侧或双侧涂上感光材料制作而成，用于记录、显示与储存医学影像。 |
| 预期用途 | 用于记录射线影像图像。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年7月10日 |
| 变更情况 | 2018年7月10日，备案人注册地址、生产地址由“南通市港闸路17号”变更为“南通市港闸区天生路598号1幢”。 |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20150038号

| 备案人名称 | 南通美康医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320611668955966W |
| 备案人注册地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 生产地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 一次性使用止血带 |
| 型号/规格 | 根据形状和使用方式型号分为：单根管型（A1）、点连管型（A2）、单根条型（B1）、点连条型（B2）、连抽条型（B3）； 按尺寸大小规格分为：大、中、小。 |
| 产品描述 | 采用热塑性弹性体或橡胶材料制造，非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年7月10日 |
| 变更情况 | 2018年7月10日，备案人注册地址、生产地址由“南通市港闸路17号”变更为“南通市港闸区天生路598号1幢”。 |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20160034号

| 备案人名称 | 南通美康医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320611668955966w |
| 备案人注册地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 生产地址 | 南通市港闸区天生路598号1幢 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用外固定支具 |
| 型号/规格 | 型号：PT-CDJ、YHW-CDJ、GN-CDJ、PT-DDJ、YHW-DDJ、GN-DDJ、PT-BDJ、YHW-BDJ、GN-BDJ、PT-XT、YHW-XT、PT-KB、YHW-KB、GN-KB、PT-CJ、YHW-CJ、GN-CJ、PT-CZ、YHW-CZ、GN-CZ、PT-BB、YHW-BB、GN-BB。 规格：大号、中号、小号。 |
| 产品描述 | 骨科创伤手术配套工具，由铝合金支撑条、透气布料及粘扣带等制成，可重复使用。 |
| 预期用途 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年7月10日 |
| 变更情况 | 2018年7月10日，备案人注册地址、生产地址由“南通市港闸路17号”变更为“南通市港闸区天生路598号1幢”。 |