通行审批〔2019〕297号

市行政审批局关于中天科技集团如东电气有限公司中天洋口港26MWp集中式光伏发电项目配套110kV输变电工程环境影响

报告表的批复

中天科技集团如东电气有限公司：

你公司报送的《中天洋口港26MWp集中式光伏发电项目配套110kV输变电工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你公司中天洋口港26MWp集中式光伏发电项目配套110kV输变电工程，包括：新建1座110kV升压站（户外型），本期新建2台主变，主变容量为1×63MVA+1×31.5MVA。110kV电缆出线1回，20kV电缆进线2回。新建1回110kV线路，线路路径全长11.5km，其中110kV单回架空线路长1×9.55km，架空线路采用1×JL3/G1A-300/25型铝包钢芯高导电率铝绞线；110kV单回电缆线路长1×1.95km，电缆型号为YJLW03-Z-64/110-1×630mm2。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

（二）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。

（三）升压站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保升压站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准，同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，避免发生噪声和扬尘等扰民现象，将施工对环境的影响降到最低。

（五）升压站内产生的少量生活污水经化污池处理后用作站内绿化，不影响周围水环境。升压站设置事故油池，事故油池由有资质的单位回收处理，并需办理相关环保手续。站内的废旧蓄电池、废变压器油应委托有资质的单位回收处理，并办理相关手续，严格禁止废旧蓄电池随便堆放。

（六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。

（七）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，主动接受社会监督。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市行政审批局

2019年9月10日