通行审批〔2018〕423号

市行政审批局关于南通城市建设集团有限公司通吕运河水利枢纽工程环境影响报告书的批复

南通城市建设集团有限公司：

你公司报送的《通吕运河水利枢纽工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。现批复如下：

一、根据环评结论及技术评估意见，在切实落实《报告书》中提出的各项污染防治和生态保护措施、并有效减缓对沿线环境敏感目标影响的前提下，从环保角度分析，南通城市建设集团有限公司通吕运河水利枢纽工程在拟建地址建设总体可行。本工程位于节制闸长江侧，主要建设内容为单向引水泵站、闸室、调度用房、清污机桥以及景观提升工程等。

二、项目在设计建设中须认真落实《报告书》各项对策建议并做好以下污染防治工作：

（一）加强沿线生态环境保护。根据相关保护管理规定，严格落实工程在通吕运河清水通道维护区的各项保护和生态补偿措施。控制施工范围，各类临时用地设在本工程永久占地范围内。严禁施工期各类废水、废物排入生态红线区域。

采取先进施工工艺和机械，缩短施工时间，缩小施工范围。定期检查施工机械，避免机械漏油。加强施工管理，优化施工组织，同一施工段同向逐步推进施工，减少对水体的扰动。挖泥、打桩避开鱼类产卵高峰期，对打桩采用消声设备。对临时占地地表上层15厘米厚的土壤进行剥离和保存，施工结束后进行土地平整，表层土回填和土地复耕。在临时堆土区外侧设置截、排水沟，收集、疏导坡面雨水径流，避免坡面冲刷造成的水土流失。边坡坡脚采用装土编织袋拦挡，裸露面采用苫布覆盖。营运期对河道两侧进行植树种草和景观绿化。

（二）严格落实水环境保护措施，选用对水质影响小的施工船舶和施工方式。施工期基坑排水和排泥场退水沉淀后，上清液溢流返回；施工机械维修冲洗含油废水经隔油处理，回用于施工场地洒水降尘；混凝土养护碱性废水经平流沉淀池处理，上清液回用于施工道路和场地洒水；施工人员生活污水经化粪池收集，接管至污水处理厂处理；施工船舶废水经船只配备的油水分离器处理达《船舶污染物排放标准》（GB3552-2018）后委托有资质单位处理。运营期生活污水经化粪池收集预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，接入市政污水管网送至污水处理厂集中处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。施工期采取设置密闭围挡、施工现场洒水、建筑材料堆放采用防尘布苫盖和防风抑尘网、施工工地内设置洗轮槽、运输车辆采用密闭车斗、施工道路硬化处理、施工工地洒水抑尘、对施工机械及运输车辆定期检修及时清洗等。

（四）选用低噪声施工方式和机械，按《报告书》提出的要求合理布局弃土区、作业区及堆场位置，采取有效的减振、围挡、隔声及消声等降噪措施，降低噪声对周围环境的影响，合理安排施工作业时间，禁止夜间从事高噪声施工作业和物料运输，防止噪声扰民。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期选用低噪声设备，对项目合理布局，采取减振消声等措施，确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准。

（五）严格落实各类固体废物的收集、存放和安全处置措施，防止产生二次污染。

（六）完善并落实《报告书》提出的事故防范措施及应急预案，配备事故应急物资，并定期组织演练。

（七）在工程施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（八）初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。

三、项目配套建设的环境保护设施和生态修复措施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

四、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批工程的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法重新报审。

南通市行政审批局

2018年11月13日