第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：苏通械备20180052号

| 备案人名称 | 敬善生物科技江苏有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320623MA1NUJ9K6P |
| 备案人注册地址 | 如东县掘港镇珠江路888号6号楼 |
| 生产地址 | 如东县掘港镇珠江路888号6号楼2层 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称 | 核酸纯化试剂（磁珠法） |
| 包装规格 | 32人份/盒。 |
| 产品有效期 | 在常温条件下存储，未开封的试剂有效期为12个月。 |
| 预期用途 | 本产品用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 |
| 主要组成成分 | 洗液A、磁珠、洗液B、洗脱液、亚硫酸盐溶液、保护液组成。 |
| 备注 | - |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2018年11月19日 |
| 变更情况 | - |