第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20190011号

| 备案人名称 | 南通罗伯特医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320623MA1PDC8P0E |
| 备案人注册地址 | 如东县掘港镇珠江路888号 |
| 生产地址 | 如东县掘港镇珠江路888号5号楼一层 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 骨膜剥离子 |
| 型号/规格 | BLZ-01、BLZ-02、BLZ-03、BLZ-04、BLZ-05、BLZ-06、BLZ-07、BLZ-08。 |
| 产品描述 | 通常由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2019年3月15日 |
| 变更情况 | / |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20190012号

| 备案人名称 | 南通罗伯特医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320623MA1PDC8P0E |
| 备案人注册地址 | 如东县掘港镇珠江路888号 |
| 生产地址 | 如东县掘港镇珠江路888号5号楼一层 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 组织拉钩 |
| 型号/规格 | LG-01、LG-02、LG-03、LG-04、LG-05、LG-06、LG-07、LG-08、LG-09。 |
| 产品描述 | 通常由头部和杆部组成，头部带钩头。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于钩拉组织或皮肤。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2019年3月15日 |
| 变更情况 | / |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20190013号

| 备案人名称 | 南通罗伯特医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320623MA1PDC8P0E |
| 备案人注册地址 | 如东县掘港镇珠江路888号 |
| 生产地址 | 如东县掘港镇珠江路888号5号楼一层 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 骨凿 |
| 型号/规格 | GZ-01、GZ-02、GZ-03。 |
| 产品描述 | 切削器具，通常由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。一般采用不锈钢材料制成，或刀片为不锈钢材料手柄采用合成材料（聚四氟乙烯）。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2019年3月15日 |
| 变更情况 | / |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20190014号

| 备案人名称 | 南通罗伯特医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320623MA1PDC8P0E |
| 备案人注册地址 | 如东县掘港镇珠江路888号 |
| 生产地址 | 如东县掘港镇珠江路888号5号楼一层 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 下颌骨牵引装置 |
| 型号/规格 | HG-10、HG-15、HG-20、HG-25、HG-30、HG-35、HG-40。 |
| 产品描述 | 通常包括一个整体式结构的弓架，弓架左、右两牵引杆的前端分别设置有用于穿装牵引钢针的牵引耳。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2019年3月15日 |
| 变更情况 | / |

第一类医疗器械备案信息表

备案号：苏通械备20190015号

| 备案人名称 | 南通罗伯特医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91320623MA1PDC8P0E |
| 备案人注册地址 | 如东县掘港镇珠江路888号 |
| 生产地址 | 如东县掘港镇珠江路888号5号楼一层 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人注册地址 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 包皮切除环 |
| 型号/规格 | QCH-10-5、QCH-11-6、QCH-12-7、QCH-13-8、QCH-14-9、QCH-15-10、QCH-16-11、QCH-17-12、QCH-18-13、QCH-19-14。 |
| 产品描述 | 通常由带切口的外环、内环组成。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于环切阴茎包皮。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 南通市行政审批局 备案日期：2019年3月15日 |
| 变更情况 | / |